診療所立ち入り検査実施報告　H24・7・3

１　保健所指定の書類提出（職員名簿、診療所自己点検リスト、個人情報の保護・管理に関する自主点検表、業務委託状況調査表）

２　職員健康診断記録表のチェック（パートも必要との事）

３　技工士、衛生士の免許証の確認（無い場合は後日郵送の事）

４　医薬品保管状況及び医薬品管理簿の確認

５　カルテ確認（ランダムに患者一人分）

６　冷暗所（冷蔵庫）の保管物確認

７　放射線測定記録確認

８　レントゲン室、技工室確認（劇物等の保管有無の確認）

９　医療廃棄物業者との契約書確認

１０　医療廃棄物保管場所、内容物（注射針とガーゼ等の分別）確認

１１　医療機器点検確認（日歯・道歯で作成、岩歯はこれを使用している旨説明）

１２　医療安全管理指針確認

１３　院内感染マニュアル確認

以上　30分間検査

九津見紳一朗