診療所自己点検リスト                   　　　　  別紙１

（無床診療所用）

※医科・歯科共通

| 点検年月日 | 平成 年 月 日 | 診療所名 |  | 点検者名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【留意事項】

○診療所において日頃から点検・確認いただきたい内容について、医療法を中心にチェックリストとして作成しましたので、

定期的な自己点検の際にご利用ください。

○下表の項目について点検し、該当する欄にチェック印（レ点）を記入してください。（該当しない項目は斜線で示してください。）

○本リストは、保健所による立入検査時にご提示願います。

| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | チェ ク欄 |  | 参考資料 | 根拠法令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | い る | いない |  |  |
| 安 全 管 理 | 番号 |  | ■医療安全に係る指針等の策定 |  |  |  |  |  |  |
|  | １ |  | 右記の指針等を 策定している。 |  | 医療に係る安全管理の指針 （安全管理の基本的考え方や職員研修の基本方針等を定めたもの） |  |  | 医療安全管理指針 | 規則第1条の11第1項第1号 |
|  | ２ |  |  |  | 院内感染対策の指針 |  |  | 院内感染対策指針 | 規則第1条の11第2項第1号ｲ |
|  | ３ |  |  |  | 院内感染対策マニュアル （標準予防策、院内感染発生時の対応等を具体的に定めたもの） |  |  | 院内感染対策マニュアル | 19.3.30医政発0330010 |
|  | ４ |  |  |  | 医薬品の安全使用の業務手順書 （医薬品の管理方法や安全使用等に係る業務の手順を定めたもの） |  |  | 業務手順書 | 規則第1条の11第2項第2号ﾊ |
|  | ５ |  |  |  | 医療機器の保守点検計画 （機種別の保守点検事項や点検時期等の計画を定めたもの） |  |  | 点検計画書 | 規則第1条の11第2項第3号ﾊ |
|  | ■研修会の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ |  | 右記の職員研修 |  | 医療に係る安全管理の研修（年２回程度） ※院外の研修受講により代行することも可 |  |  | 研修記録等 | 規則第1条の11第1項第3号 |
|  | ７ |  |  |  | 院内感染対策に係る研修（年２回程度） ※院外の研修受講により代行することも可 |  |  | 研修記録等 | 規則第1条の11第2項第1号ﾊ |
|  | ８ |  |  |  | 医薬品の安全使用の研修（必要時） ※他の医療安全の研修との併催も可 |  |  | 研修記録等 | 規則第1条の11第2項第2号ﾛ |
|  | ９ |  |  |  | 医療機器の安全使用の職員研修（導入時及び必要時） ※他の医療安全の研修との併催も可 |  |  | 研修記録等 | 規則第1条の11第2項第3号ﾛ |
|  | ■責任者の配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 右記の責任者を 配置している。 |  |  | 医薬品安全使用責任者（管理者兼務可） |  |  |  | 規則第1条の11第2項第2号ｲ |
|  | 11 |  |  |  | 医療機器安全管理責任者（管理者兼務可） |  |  |  | 規則第1条の11第2項第3号ｲ |
|  | ■各種対策の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 医療安全 | ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ｱｸｼﾃﾞﾝﾄの事例を収集･分析し､改善策を検討している｡ |  |  |  | 事例報告書 | 規則第1条の11第1項第4号 |
|  | 13 |  |  | 重大事故発生時の体制を整備している。 |  |  |  | 医療安全管理指針等 | H19.3.30医政発0330010 |
|  | 14 |  | 院内感染 | 院内感染対策マニュアルに基づく対策を講じている。 |  |  |  | 院内感染対策マニュアル | 則第1条の11第2項第1号ﾆ |
|  | 15 |  |  | 感染症の発生状況の報告体制が整備されている。 |  |  |  | 院内感染対策マニュアル | 19.3.30医政発0330010 |
|  | 16 |  |  | 手順書に基づく業務の実施状況を確認し、記録している。 |  |  |  | 業務記録等 | 規則第1条の11第2項第2号ﾊ |
|  | 17 |  |  | 安全使用に必要な情報を収集し、活用している。 |  |  |  | 添付文書等 | H19.3.30医政発0330010 |
|  | 18 |  | 医療機器 | 保守点検計画に基づく保守点検を実施している。 |  |  |  | 点検計画書、点検記録等 | 則第1条の11第2項第3号ﾊ |
|  | 19 |  |  | 安全使用に必要な情報を収集し、活用している。 |  |  |  | 添付文書等 | H19.3.30医政発0330010 |

| 点 検 項 目 |  |  |  | チェック欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | い る | いない |  |  |
| 管 理 | 20 | 許可（届出）事項に変更が生じた際、医療法上の手続きを行っている。 |  |  |  |  | 法第7条第3項、令第4条第1項 及び第3項、令第4条の2第2項 |
|  | 21 | 麻薬、向精神薬、毒薬等は、関係法令に基づき適正に取り扱っている。 |  |  |  | 管理帳簿等 | 麻向法、薬事法 |
|  | 22 | 構造設備は衛生上、防火上及び保安上の安全に留意している。 |  |  |  |  | 法第20条 |
|  | 23 | 消防用設備(消火器、自動火災報知器、避難はしご等)を整備している。 |  |  |  |  | 規則第16条第1項15,16 |
|  | 24 | 全職員（医師､歯科医師も含む）の定期健康診断（年１回）を実施している。 |  |  |  |  | 法第15条第1項、労働安全衛生規則 |
|  | 25 | 個人情報保護法に基づき、個人情報を適切に取り扱っている。 |  |  |  | 個人情報保護の規程等 | 個人情報の保護に関する法律 |
|  | 26 | 広告は医療広告ガイドライン（厚生労働省作成）に基づき行っている。 |  |  |  | 広告物 | H19.3.30医政発0330014 |
| 帳 記 録 | 27 |  |  |  |  | 診療録 | 医師法第24条､歯科医師法第23条 |
|  | 28 | 医療機能情報は閲覧することができるようにしている。 |  |  |  | 医療機能情報書面等 | 法第6条の3第1項～第3項 |
|  | 29 | 院内掲示は待合所などの見やすい場所に掲示している。 ①管理者氏名、②診療に従事する医師、歯科医師の氏名、③診療日・診療時間 |  |  |  | 院内掲示 | 法第14条の2第1項第1号～第3 号 |
| 業 務 委 託 | 30 | 右記の業務を委託する場合、医療法に 定める基準に適合するものに委託して いる。 | 検体検査 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の8 |
|  | 31 |  | 滅菌消毒 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の9 |
|  | 32 |  | 患者の搬送 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の11 |
|  | 33 |  | 医療機器の保守点検 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の12 |
|  | 34 |  | 医療ガス供給設備の保守点検 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の13 |
|  | 35 |  | 洗濯 |  |  | 委託契約書等 | 規則第9条の14 |
| 感染 性廃 棄物 | 36 | 感染性廃棄物は他の廃棄物と区分して収集・運搬・保管している。 |  |  |  |  | 法第20条、破棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|  | 37 | 収納する容器は内容物が飛散・流出しないものにしている。 |  |  |  |  | 法第20条、破棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|  | 38 | 容器に感染性廃棄物である旨、取扱い時の注意事項を表示している。 |  |  |  |  | 法第20条、破棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|  | 39 | 保管場所は関係者以外が立ち入れないようにしている。 |  |  |  |  | 法第20条、破棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|  | 40 | 産業廃棄物管理票を適正に保管している。 |  |  |  | 産業廃棄物管理票 | 法第20条、破棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 放 射 線 管 理 | 41 | エックス線診療室である旨の標識を付している。 |  |  |  |  | 規則第30条の4第3号 |
|  | 42 | 管理区域の標識があり、みだりに人が入れない措置をとっている。 |  |  |  |  | 規則第30条の16第2項 |
|  | 43 | 患者等に対する注意事項を掲示している。 |  |  |  |  | 規則第30条の13 |
|  | 44 | エックス線装置を使用している時は出入口にその旨を表示している。 |  |  |  |  | 規則第30条の20第2項第1号 |
|  | 45 | 従事者の被ばく防止措置（フィルムバッチ等）を行っている。 |  |  |  | 実効線量測定結果書類 | 規則第30条の27 |
|  | 46 | エックス線漏えい線量の測定を６ヶ月に１回以上測定している。 |  |  |  | 線量測定結果書類 | 規則第30条の22第1項 |
|  | 47 | エックス線撮影は、医師、歯科医師又は診療放射線技師が行っている。 |  |  |  |  | 医師、歯科医師法第17条､診療放射線技師法第24条 |
|  | 48 |  |  |  |  | 照射録 | 診療放射線技師法第28条 |
| 備 考 欄 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※点検の結果、改善すべき事項が生じたについては本欄に記載し、医療安全管理委員会等において改善策を検討してください。 |  |  |  |  |  |  |  |